企业应急物资及装备清单

应急救援器材和设备设施清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防爆应急手电 | 20件 | 各岗位 | 岗位负责人 |
| 2 | 事故应急防化服 | 4套 | 保卫科 |  |
| 3 | 消火栓 |  | 生产装置区、罐区 |  |
| 4 | 事故应急抢修工具材料 | 5套 | 维修岗位 |  |
| 5 | 对讲机 | 4付 | 炼制车间 |  |
| 6 | 安全帽 | 40顶 | 库房 |  |
| 7 | 劳保服 | 100套 | 发放到个人 |  |
| 8 | 劳保服 | 100套 | 库房 |  |
| 9 | 防护眼镜 | 20付 | 库房 |  |
| 10 | 防护鞋 | 100双 | 发放到个人 |  |
| 11 | 防护鞋 | 80双 | 库房 |  |
| 12 | 耐油手套 | 100双 | 库房 |  |
| 13 | 防水电线 | 500米×2.5×3 | 库房 |  |
| 14 | 风向标 | 1件 | 厂区 |  |
| 15 | 救生绳 | 300米 | 库房 |  |
| 16 | 消防砂 | 20m3 | 生产装置区 |  |
| 17 | 消防桶 | 20件 | 库房 |  |
| 18 | 柴油发电机 | 1台 | 配电室 |  |
| 19 | 防毒口罩 | 10付 | 库房、化验员 |  |
| 20 | 应急车辆 | 5台 | 车库 |  |

企业应急物资及装备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 消防工具箱 | 22件 | 生产装置区、罐区 |  |
| 22 | 隔油毯 | 100块 | 消防水泵房 |  |
| 23 | 隔油栏 | 200米 | 消防水泵房 |  |
| 24 | 铁锹 | 30把 | 仓库、车间 |  |
| 25 | 消防专用电话 | 1台 | 安全综合科 |  |
| 26 | 消防水泵 | 5台 | 消防水泵房 |  |
| 27 | 消防水炮 | 2台 | 生产装置区 |  |
| 28 | 消防水枪、带 | 24套 | 生产装置区、罐区 |  |
| 29 | 泡沫灭火剂 | 1吨 | 消防泵房 |  |
| 30 | 防爆应急灯 | 5台 | 生产泵房、成品泵房、变电所等 |  |
| 31 | 应急事故柜 | 1件 | 库房 |  |
| 32 | 药箱、药品 | 1套 | 库房 |  |
| 33 | 安全带 | 4副 | 库房 |  |
| 34 | 耐酸橡胶靴 | 10双 | 库房 |  |
| 35 | 防油胶靴 | 10双 | 库房 |  |
| 36 | 12#.10#、80#铁线 | 3捆 | 库房 |  |
| 37 | 手锤 | 10把 | 库房 |  |
| 38 | 大锤 | 10把 | 库房 |  |
| 39 | 大镐 | 1台 | 库房 |  |
| 40 | 手动报警器 | 1台 | 控制室北 |  |

企业应急物资及装备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 电动报警器 | 1台 | 控制室内 |  |
| 42 | 长统靴 | 10双 | 库房 |  |
| 43 | 运输车辆 | 7台 | 库房 |  |
| 44 | 应急水源 | 1处 | 厂内东侧 |  |
| 45 | 水井 | 1口 | 厂内东侧 |  |
| 46 | 应急池 | 500m31座 | 水泵房西 |  |
| 47 | 应急罐 | 5000m31座 | 罐区 |  |
| 48 | 灭火器 | 8kg120件 | 全厂 |  |
| 49 | 推车式双轮32kg | 8件 | 装置区 |  |
| 50 | 消防胶管 | 500米 | 厂内 |  |
| 51 | 塑料手套 | 20双 | 库房 |  |
| 52 | 双轮手推车 | 5台 | 库房 |  |
| 53 | 单轮手推车 | 4台 | 库房 |  |
| 54 | 手机 | 140台 | 全厂职工 |  |
| 55 | 各种型号钢管 | 140件 | 库房 |  |
| 56 | 各种型号水泵 | 4台 | 库房 |  |
| 57 | 各种型号消防接头 | 20套 | 库房 |  |
| 58 | 水坭 | 10袋 | 成品泵房 |  |
| 59 | 编织袋 | 100条 | 库房 |  |
| 60 | 梯子 | 4件 | 库房 |  |

企业应急物资及装备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 位置 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 大桶 | 20件 | 库房 |  |
| 62 | 小桶 | 20件 | 库房 |  |
| 63 | 应急泵 | 3台 | 库房 |  |
| 64 | 消防工具箱 | 2件 | 生产装置区 |  |
| 65 | 消防水泵房 | 1座 | 生产装置区 |  |